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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО
НЕФТЕПЕРЕКАЧИВАЮЩИЕ
БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЕ НАСОСНЫЕ
СТАНЦИИ ГРИНЛОС

	№
	Наименование параметра / Раздел
	Варианты выбора / Поля для заполнения

	1
	Общие вопросы (заполнение обязательно)

	1.1
	Организация / ИНН
	

	1.2
	Контактное лицо (ФИО, должность)
	

	1.3
	Телефон / E-mail
	

	1.4
	Адрес объекта строительства
	

	1.5
	Дата составления
	

	2
	Климатические и географические параметры

	2.1
	Район строительства
	

	2.2
	Абсолютная минимальная температура, °С (по ГОСТ 30852.9-2002)
	

	2.3
	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92, °С (по СП 131.13330.2012, табл. 3.1)
	

	2.4
	Сейсмичность района строительства, баллов (по СП 14.13330.2014, прил. А)
	

	3
	Вид контейнера

	3.1
	Арочного типа из сэндвич-панелей
	Да / Нет

	3.2
	20-футовый морской контейнер
	Да / Нет

	3.3
	40-футовый морской контейнер
	Да / Нет

	4
	Конструктивные параметры контейнера

	4.1
	Максимальные габаритные размеры контейнера, м (ДхШхВ)
	

	4.2
	Количество дверей, шт
	

	4.3
	Количество ворот, шт
	

	5
	Пожарная безопасность

	5.1
	Требуемая степень огнестойкости (по СНиП 21-01-97)
	

	5.2
	Категория здания (сооружения) по пожарной опасности (по СП 12.13130.2009)
	

	5.3
	Категория электрощитовой по пожарной опасности (по СП 12.13130.2009)
	

	5.4
	Категория машинного зала по пожарной опасности (по СП 12.13130.2009)
	

	6
	Взрывозащита и электроснабжение

	6.1
	Класс взрывоопасной зоны (по ГОСТ 30852.9-2002)
	

	6.2
	Категория взрывоопасной смеси (по ГОСТ 30852.11-2002)
	

	6.3
	Группа взрывоопасной смеси
	

	6.4
	Категория надежности электроснабжения
	

	7
	Грузоподъемные механизмы

	7.1
	Необходимость съемной крыши
	Да / Нет

	7.2
	Необходимость грузоподъемных механизмов
	Да / Нет

	8
	Параметры производительности станции

	8.1
	Производительность насосной станции, м³/ч
	

	9
	Рабочее давление насосной станции

	9.1
	На входе, м.в.ст
	

	9.2
	На выходе, м.в.ст
	

	10
	Насосные агрегаты

	10.1
	Количество рабочих насосных агрегатов, шт
	

	10.2
	Количество резервных насосных агрегатов, шт
	

	10.3
	Отечественный производитель
	Да / Нет

	10.4
	Импортный производитель
	Да / Нет

	11
	Характеристика рабочей среды

	11.1
	Наименование и свойства рабочей среды
	

	12
	Расположение всасывающего патрубка

	12.1
	С торца
	Да / Нет

	12.2
	С фасада
	Да / Нет

	12.3
	Через подошву
	Да / Нет

	13
	Расположение напорного патрубка

	13.1
	С торца
	Да / Нет

	13.2
	С фасада
	Да / Нет

	13.3
	Через подошву
	Да / Нет

	14
	Диаметр присоединительных фланцев

	14.1
	Ду всасывающего патрубка, мм
	

	14.2
	Ду напорного патрубка, мм
	

	15
	Запорная арматура с электроприводом

	15.1
	Требуется на всасывающем патрубке
	Да / Нет

	15.2
	Требуется на напорном патрубке
	Да / Нет
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