ООО “Инновационное экологическое оборудование”

Юридический адрес: 108811, г. Москва, п. Московский,

22-й км Киевское шоссе, влд. 4, стр. 2

ИНН 9724018440/КПП 775101001 ОГРН 1207700277400

р/с  40702810638000261496 к/с 30101810400000000225

БИК 044525225 в ПАО СБЕРБАНК

т. 7(800)350-34-36 ( бесплатно по РФ)  www.greenlos.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО

НЕФТЕПЕРЕКАЧИВАЮЩИЕ

БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЕ НАСОСНЫЕ

СТАНЦИИ ГРИНЛОС

| № | Наименование параметра / Раздел | Варианты выбора / Поля для заполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие вопросы (заполнение обязательно) |  |
| 1.1 | Организация / ИНН |  |
| 1.2 | Контактное лицо (ФИО, должность) |  |
| 1.3 | Телефон / E-mail |  |
| 1.4 | Адрес объекта строительства |  |
| 1.5 | Дата составления |  |
| 2 | Климатические и географические параметры |  |
| 2.1 | Район строительства |  |
| 2.2 | Абсолютная минимальная температура, °С (по ГОСТ 30852.9-2002) |  |
| 2.3 | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92, °С (по СП 131.13330.2012, табл. 3.1) |  |
| 2.4 | Сейсмичность района строительства, баллов (по СП 14.13330.2014, прил. А) |  |
| 3 | Вид контейнера |  |
| 3.1 | Арочного типа из сэндвич-панелей | Да / Нет |
| 3.2 | 20-футовый морской контейнер | Да / Нет |
| 3.3 | 40-футовый морской контейнер | Да / Нет |
| 4 | Конструктивные параметры контейнера |  |
| 4.1 | Максимальные габаритные размеры контейнера, м (ДхШхВ) |  |
| 4.2 | Количество дверей, шт |  |
| 4.3 | Количество ворот, шт |  |
| 5 | Пожарная безопасность |  |
| 5.1 | Требуемая степень огнестойкости (по СНиП 21-01-97) |  |
| 5.2 | Категория здания (сооружения) по пожарной опасности (по СП 12.13130.2009) |  |
| 5.3 | Категория электрощитовой по пожарной опасности (по СП 12.13130.2009) |  |
| 5.4 | Категория машинного зала по пожарной опасности (по СП 12.13130.2009) |  |
| 6 | Взрывозащита и электроснабжение |  |
| 6.1 | Класс взрывоопасной зоны (по ГОСТ 30852.9-2002) |  |
| 6.2 | Категория взрывоопасной смеси (по ГОСТ 30852.11-2002) |  |
| 6.3 | Группа взрывоопасной смеси |  |
| 6.4 | Категория надежности электроснабжения |  |
| 7 | Грузоподъемные механизмы |  |
| 7.1 | Необходимость съемной крыши | Да / Нет |
| 7.2 | Необходимость грузоподъемных механизмов | Да / Нет |
| 8 | Параметры производительности станции |  |
| 8.1 | Производительность насосной станции, м³/ч |  |
| 9 | Рабочее давление насосной станции |  |
| 9.1 | На входе, м.в.ст |  |
| 9.2 | На выходе, м.в.ст |  |
| 10 | Насосные агрегаты |  |
| 10.1 | Количество рабочих насосных агрегатов, шт |  |
| 10.2 | Количество резервных насосных агрегатов, шт |  |
| 10.3 | Отечественный производитель | Да / Нет |
| 10.4 | Импортный производитель | Да / Нет |
| 11 | Характеристика рабочей среды |  |
| 11.1 | Наименование и свойства рабочей среды |  |
| 12 | Расположение всасывающего патрубка |  |
| 12.1 | С торца | Да / Нет |
| 12.2 | С фасада | Да / Нет |
| 12.3 | Через подошву | Да / Нет |
| 13 | Расположение напорного патрубка |  |
| 13.1 | С торца | Да / Нет |
| 13.2 | С фасада | Да / Нет |
| 13.3 | Через подошву | Да / Нет |
| 14 | Диаметр присоединительных фланцев |  |
| 14.1 | Ду всасывающего патрубка, мм |  |
| 14.2 | Ду напорного патрубка, мм |  |
| 15 | Запорная арматура с электроприводом |  |
| 15.1 | Требуется на всасывающем патрубке | Да / Нет |
| 15.2 | Требуется на напорном патрубке | Да / Нет |