ООО “Инновационное экологическое оборудование”

Юридический адрес: 108811, г. Москва, п. Московский,

22-й км Киевское шоссе, влд. 4, стр. 2

ИНН 9724018440/КПП 775101001 ОГРН 1207700277400

р/с  40702810638000261496 к/с 30101810400000000225

БИК 044525225 в ПАО СБЕРБАНК

т. 7(800)350-34-36 ( бесплатно по РФ)  www.greenlos.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО

ПЛАВУЧИЕ НАСОСНЫЕ

СТАНЦИИ ГРИНЛОС

| № | Наименование параметра / Раздел | Варианты выбора / Поля для заполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие вопросы (заполнение обязательно) |  |
| 1.1 | Организация / ИНН |  |
| 1.2 | Контактное лицо (ФИО, должность) |  |
| 1.3 | Телефон / E-mail |  |
| 1.4 | Адрес объекта строительства |  |
| 1.5 | Дата составления |  |
| 2 | Основные параметры станции |  |
| 2.1 | Максимальная производительность насосной станции, м³/ч |  |
| 2.2 | Расчетный напор насосов, м |  |
| 3 | Количество насосов, шт |  |
| 3.1 | Рабочих насосов |  |
| 3.2 | Резервных насосов |  |
| 3.3 | Запасных насосов на склад |  |
| 4 | Назначение насосной станции |  |
| 4.1 | Полив | Да / Нет |
| 4.2 | Осушение водоема | Да / Нет |
| 4.3 | Водоснабжение | Да / Нет |
| 4.4 | Технические нужды | Да / Нет |
| 5 | Напорный трубопровод |  |
| 5.1 | Диаметр (D), мм |  |
| 5.2 | Длина (L), м |  |
| 5.3 | Материал трубопровода |  |
| 6 | Уровни водоема и трубопровод |  |
| 6.1 | Количество напорных трубопроводов (1 или 2), шт |  |
| 6.2 | Отметка минимального уровня воды в водоеме, м |  |
| 6.3 | Отметка максимального уровня воды в водоеме, м |  |
| 6.4 | Отметка конца напорного трубопровода, м |  |
| 6.5 | Отметка дна водоема в месте размещения насосной станции, м |  |
| 7 | Электроснабжение |  |
| 7.1 | Количество вводов эл. питания: один | Да / Нет |
| 7.2 | Количество вводов эл. питания: два с АВР | Да / Нет |
| 8 | Автоматизация насосной станции |  |
| 8.1 | Режим управления: по датчику уровня | Да / Нет |
| 8.2 | Режим управления: по датчику давления | Да / Нет |
| 9 | Вид водоема |  |
| 9.1 | Река | Да / Нет |
| 9.2 | Озеро | Да / Нет |
| 9.3 | Отстойник | Да / Нет |
| 9.4 | Шламохранилище | Да / Нет |
| 10 | Режим эксплуатации |  |
| 10.1 | Круглогодичный | Да / Нет |
| 10.2 | Летний | Да / Нет |
| 11 | Вспомогательное оборудование и примечания |  |
| 11.1 | Переходной понтон для трубопроводов от ПНС до берега (если да, укажите длину L в м.п.) | Да / Нет |
| 11.2 | Гибкий напорный трубопровод (если да, укажите длину L в м.п.) | Да / Нет |
| 11.3 | Дополнительные требования (свободное текстовое поле для примечаний) |  |