ООО “Инновационное экологическое оборудование”

Юридический адрес: 108811, г. Москва, п. Московский,

22-й км Киевское шоссе, влд. 4, стр. 2

ИНН 9724018440/КПП 775101001 ОГРН 1207700277400

р/с  40702810638000261496 к/с 30101810400000000225

БИК 044525225 в ПАО СБЕРБАНК

т. 7(800)350-34-36 ( бесплатно по РФ)  www.greenlos.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО

РЕЗЕРВУАР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СТАЛЬНОЙ  ГРИНЛОС

| № | Наименование параметра / Раздел | Варианты выбора / Поля для заполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие вопросы (заполнение обязательно) |  |
| 1.1 | Организация / ИНН |  |
| 1.2 | Контактное лицо (ФИО, должность) |  |
| 1.3 | Телефон / E-mail |  |
| 1.4 | Адрес объекта строительства |  |
| 1.5 | Дата составления |  |
| 2 | Основные параметры резервуара (РВС) |  |
| 2.1 | Номинальный объем резервуара, куб.м |  |
| 2.2 | Внутренний диаметр стенки, мм |  |
| 2.3 | Высота стенки, мм |  |
| 2.4 | Срок службы резервуара, лет |  |
| 3 | Тип резервуара |  |
| 3.1 | Со стационарной крышей без понтона | Да / Нет |
| 3.2 | Со стационарной крышей с понтоном | Да / Нет |
| 3.3 | С плавающей крышей | Да / Нет |
| 4 | Класс опасности резервуара по ГОСТ 31385-2016 |  |
| 4.1 | КС-3а | Да / Нет |
| 4.2 | КС-3б | Да / Нет |
| 4.3 | КС-2а | Да / Нет |
| 4.4 | КС-2б | Да / Нет |
| 5 | Эксплуатационные параметры |  |
| 5.1 | Хранимый продукт |  |
| 5.2 | Плотность хранимого продукта, т/куб.м |  |
| 5.3 | Рабочий уровень налива хранимого продукта, мм |  |
| 5.4 | Максимальная температура хранения продукта, °С |  |
| 5.5 | Внутреннее избыточное давление в резервуаре, кПа |  |
| 5.6 | Относительный вакуум в резервуаре, кПа |  |
| 5.7 | Производительность приема / раздачи продукта, куб.м / час |  |
| 5.8 | Оборачиваемость хранимого продукта, циклов в год |  |
| 5.9 | Температура наиболее холодных суток с обеспеченностью 0.98 по СП 131.13330.2012, °С |  |
| 5.10 | Снеговая нагрузка, кПа |  |
| 5.11 | Ветровая нагрузка, кПа |  |
| 5.12 | Сейсмичность площадки строительства, баллов |  |
| 6 | Теплоизоляция стенки |  |
| 6.1 | Требуется (если да, укажите толщину в мм) | Да / Нет |
| 7 | Теплоизоляция крыши |  |
| 7.1 | Требуется (если да, укажите толщину в мм) | Да / Нет |
| 8 | Конструкция стенки |  |
| 8.1 | Исполнение: рулонная | Да / Нет |
| 8.2 | Исполнение: полистовая | Да / Нет |
| 9 | Припуск на коррозию стенки |  |
| 9.1 | Требуется (если да, укажите в мм) | Да / Нет |
| 10 | Конструкция днища |  |
| 10.1 | Исполнение: рулонное | Да / Нет |
| 10.2 | Исполнение: полистовое | Да / Нет |
| 10.3 | Уклон: наружу | Да / Нет |
| 10.4 | Уклон: внутрь | Да / Нет |
| 10.5 | Уклон отсутствует (нет) | Да / Нет |
| 11 | Припуск на коррозию днища |  |
| 11.1 | Требуется (если да, укажите в мм) | Да / Нет |
| 12 | Стационарная крыша |  |
| 12.1 | Коническая оболочка | Да / Нет |
| 12.2 | Сферическая оболочка | Да / Нет |
| 12.3 | Коническая каркасная | Да / Нет |
| 12.4 | Сферическая каркасная | Да / Нет |
| 12.5 | Коническая щитовая | Да / Нет |
| 12.6 | Сферическая щитовая | Да / Нет |
| 13 | Припуск на коррозию стационарной крыши |  |
| 13.1 | Требуется (если да, укажите в мм) | Да / Нет |
| 14 | Плавающая крыша |  |
| 14.1 | Однодечная | Да / Нет |
| 14.2 | Двудечная | Да / Нет |
| 15 | Припуск на коррозию плавающей крыши |  |
| 15.1 | Требуется (если да, укажите в мм) | Да / Нет |
| 16 | Лестница и понтон |  |
| 16.1 | Лестница: кольцевая (винтовая) | Да / Нет |
| 16.2 | Лестница: шахтная | Да / Нет |
| 16.3 | Понтон: щитовой | Да / Нет |
| 16.4 | Понтон: на поплавках (алюминиевый) | Да / Нет |