ООО “Инновационное экологическое оборудование”

Юридический адрес: 108811, г. Москва, п. Московский,

22-й км Киевское шоссе, влд. 4, стр. 2

ИНН 9724018440/КПП 775101001 ОГРН 1207700277400

р/с  40702810638000261496 к/с 30101810400000000225

БИК 044525225 в ПАО СБЕРБАНК

т. 7(800)350-34-36 ( бесплатно по РФ)  www.greenlos.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО

ГРИНЛОС СТАЛЬНОЙ

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ БАК

| № | Наименование параметра / Раздел | Варианты выбора / Поля для заполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие вопросы (заполнение обязательно) |  |
| 1.1 | Организация / ИНН |  |
| 1.2 | Контактное лицо (ФИО, должность) |  |
| 1.3 | Телефон / E-mail |  |
| 1.4 | Адрес объекта строительства |  |
| 1.5 | Дата составления |  |
| 2 | Назначение бака |  |
| 2.1 | Пожарный запас | Да / Нет |
| 2.2 | Накопительный ХВС/ГВС | Да / Нет |
| 2.3 | Технологический | Да / Нет |
| 2.4 | Сбор стоков | Да / Нет |
| 2.5 | Другое назначение |  |
| 3 | Рабочая среда |  |
| 3.1 | Наименование рабочей среды |  |
| 3.2 | Минимальная рабочая температура среды, °С |  |
| 3.3 | Максимальная рабочая температура среды, °С |  |
| 3.4 | Плотность среды (если отличается от воды), кг/м³ |  |
| 4 | Геометрические параметры |  |
| 4.1 | Длина (внешний размер), мм |  |
| 4.2 | Ширина (внешний размер), мм |  |
| 4.3 | Высота (внешний размер), мм |  |
| 4.4 | Требуемый полезный объем, м³ |  |
| 5 | Конструктивное исполнение бака |  |
| 5.1 | Открытого типа (без крышки) | Да / Нет |
| 5.2 | Закрытого типа (с герметичной крышкой) | Да / Нет |
| 5.3 | Другое исполнение |  |
| 6 | Способ установки |  |
| 6.1 | Напольный на опорах (ложементах) | Да / Нет |
| 6.2 | Плоское дно на фундамент | Да / Нет |
| 6.3 | Другой способ установки |  |
| 6.4 | Высота опор от пола до дна бака (если требуются), мм |  |
| 7 | Марка стали корпуса |  |
| 7.1 | Углеродистая Ст3сп (под покраску) | Да / Нет |
| 7.2 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Да / Нет |
| 7.3 | Нержавеющая сталь AISI 316 | Да / Нет |
| 7.4 | Другая марка стали |  |
| 8 | Внутреннее антикоррозийное покрытие (для углеродистой стали) |  |
| 8.1 | Грунт + эмаль | Да / Нет |
| 8.2 | Пищевой эпоксидный лак | Да / Нет |
| 8.3 | Не требуется | Да / Нет |
| 8.4 | Другое покрытие |  |
| 9 | Конструкция ребер жесткости |  |
| 9.1 | Внутренние стяжки-распорки | Да / Нет |
| 9.2 | Внешний рамный каркас (швеллер/уголок) | Да / Нет |
| 9.3 | Другая конструкция ребер |  |
| 10 | Патрубок наполнения (вход) |  |
| 10.1 | Диаметр патрубка наполнения DN/Dy, мм |  |
| 10.2 | Соединение фланцевое | Да / Нет |
| 10.3 | Соединение резьбовое | Да / Нет |
| 10.4 | Соединение под приварку | Да / Нет |
| 10.5 | Другой тип соединения |  |
| 11 | Патрубок разбора (выход) |  |
| 11.1 | Диаметр патрубка разбора DN/Dy, мм |  |
| 11.2 | Соединение фланцевое | Да / Нет |
| 11.3 | Соединение резьбовое | Да / Нет |
| 11.4 | Соединение под приварку | Да / Нет |
| 11.5 | Другой тип соединения |  |
| 12 | Патрубок перелива (аварийный) |  |
| 12.1 | Диаметр патрубка перелива DN/Dy, мм |  |
| 12.2 | Соединение фланцевое | Да / Нет |
| 12.3 | Соединение резьбовое | Да / Нет |
| 12.4 | Соединение под приварку | Да / Нет |
| 12.5 | Другой тип соединения |  |
| 13 | Патрубок слива (опорожнения) |  |
| 13.1 | Диаметр патрубка слива DN/Dy, мм |  |
| 13.2 | Соединение фланцевое | Да / Нет |
| 13.3 | Соединение резьбовое | Да / Нет |
| 13.4 | Соединение под приварку | Да / Нет |
| 13.5 | Другой тип соединения |  |
| 14 | Обслуживание и комплектация |  |
| 14.1 | Люк-лаз для обслуживания закрытого бака (если да, укажите размер в мм) | Да / Нет |
| 14.2 | Визуальный указатель уровня (водомерное стекло / прозрачная трубка) | Да / Нет |
| 14.3 | Крепления под датчики уровня | Да / Нет |
| 14.4 | Внутренняя лестница | Да / Нет |
| 14.5 | Наружная лестница | Да / Нет |
| 14.6 | Теплоизоляция корпуса (минвата + оцинкованный кожух) | Да / Нет |
| 14.7 | Другое дополнительное оборудование |  |