ООО “Инновационное экологическое оборудование”

Юридический адрес: 108811, г. Москва, п. Московский,

22-й км Киевское шоссе, влд. 4, стр. 2

ИНН 9724018440/КПП 775101001 ОГРН 1207700277400

р/с  40702810638000261496 к/с 30101810400000000225

БИК 044525225 в ПАО СБЕРБАНК

т. 7(800)350-34-36 ( бесплатно по РФ)  www.greenlos.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО

ТОНКОСЛОЙНЫЙ ОТСТОЙНИК ГРИНЛОС

| № | Наименование параметра / Раздел | Варианты выбора / Поля для заполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие вопросы (заполнение обязательно) |  |
| 1.1 | Организация / ИНН |  |
| 1.2 | Контактное лицо (ФИО, должность) |  |
| 1.3 | Телефон / E-mail |  |
| 1.4 | Адрес объекта строительства |  |
| 1.5 | Дата составления |  |
| 2 | Технологические и гидравлические характеристики |  |
| 2.1 | Расчетная производительность (исходное питание), м³/ч |  |
| 2.2 | Количество отстойников на объекте, шт |  |
| 3 | Назначение отстойника |  |
| 3.1 | Очистка ливневых стоков | Да / Нет |
| 3.2 | Промышленные сточные воды | Да / Нет |
| 3.3 | Водоподготовка | Да / Нет |
| 3.4 | Другое назначение |  |
| 4 | Режим работы установки |  |
| 4.1 | Непрерывный | Да / Нет |
| 4.2 | Периодический | Да / Нет |
| 4.3 | Другой режим |  |
| 5 | Характеристика исходного стока |  |
| 5.1 | Вид взвешенных загрязнений (песок, глина, окалина, шлам) |  |
| 5.2 | Температура стока, °С |  |
| 5.3 | Значение pH |  |
| 5.4 | Концентрация взвешенных веществ на входе, мг/л |  |
| 5.5 | Требуемая концентрация взвешенных веществ на выходе, мг/л |  |
| 5.6 | Плотность твердой фазы (г/см³) или гидравлическая крупность (мм/с) |  |
| 6 | Наличие нефтепродуктов и жиров |  |
| 6.1 | Нет | Да / Нет |
| 6.2 | Да (если да, укажите концентрацию в мг/л) |  |
| 7 | Предварительное флоккулирование (для мелких частиц менее 10-20 мкм) |  |
| 7.1 | Требуется блок дозирования коагулянта/флокулянта для укрупнения хлопьев перед подачей на модули | Да / Нет |
| 8 | Тип тонкослойного модуля (схема потока) |  |
| 8.1 | Противоточная (вода движется снизу вверх, осадок сползает вниз) | Да / Нет |
| 8.2 | Прямоточная (направление движения воды и осадка совпадает) | Да / Нет |
| 8.3 | Перекрестноточная (поток воды направлен поперек движения осадка) | Да / Нет |
| 8.4 | Другой тип модуля |  |
| 9 | Угол наклона пластин ламелей |  |
| 9.1 | Оптимальный от 55 до 60 градусов (обеспечивает эффект самоочищения под действием гравитации) | Да / Нет |
| 9.2 | Меньший угол (риск быстрого заиления пластин) | Да / Нет |
| 9.3 | Другой угол (укажите в градусах) |  |
| 10 | Материал корпуса отстойника |  |
| 10.1 | Стеклопластик | Да / Нет |
| 10.2 | Полипропилен | Да / Нет |
| 10.3 | Другой материал корпуса |  |
| 11 | Материал наклонных ламелей (пластин) |  |
| 11.1 | ПВХ | Да / Нет |
| 11.2 | Полипропилен | Да / Нет |
| 11.4 | Другой материал ламелей |  |
| 12 | Вариант размещения оборудования |  |
| 12.1 | Внутри отапливаемого помещения | Да / Нет |
| 12.2 | Наземный уличный (требуется проектирование утепления и обогрева) | Да / Нет |
| 12.3 | Подземный уличный | Да / Нет |
| 12.4 | Другой вариант размещения |  |
| 13 | Метод сбора и выгрузки донного шлама |  |
| 13.1 | Конический бункер для гидростатического слива | Да / Нет |
| 13.2 | Другой метод |  |
| 14 | Метод управления выгрузкой шлама |  |
| 14.1 | Автоматический сброс осадка по таймеру (с электроприводными задвижками) | Да / Нет |
| 14.2 | Ручная выгрузка шлама оператором вручную | Да / Нет |
| 14.3 | Другой метод управления |  |
| 15 | Дополнительная комплектация |  |
| 15.1 | Блок реагентной обработки (трубчатый смеситель или камера хлопьеобразования) | Да / Нет |
| 15.2 | Насос откачки шлама / донного осадка | Да / Нет |
| 15.3 | Площадка обслуживания лестничного типа | Да / Нет |
| 15.4 | Шкаф управления (ШУ) технологическим циклом | Да / Нет |
| 15.5 | Другое дополнительное оборудование |  |