ООО “Инновационное экологическое оборудование”

Юридический адрес: 108811, г. Москва, п. Московский,

22-й км Киевское шоссе, двлд. 4, стр. 2

ИНН 9724018440/КПП 775101001 ОГРН 1207700277400

р/с  40702810638000261496 к/с 30101810400000000225

БИК 044525225 в ПАО СБЕРБАНК

т. 7(800)350-34-36 ( бесплатно по РФ)  www.greenlos.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА

ГРИНЛОС УФ-ФИЛЬТРА

| 1. | Общие вопросы (заполнение обязательно) |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Объект: |  |
| 1.2 | Адрес объекта: |  |
| 1.3 | Заказчик: |  |
| 1.4 | Контактное лицо: |  |
| 1.5 | Электронная почта: |  |
| 1.6 | Телефон: |  |
| 1.7 | Дата составления: |  |
| 2. | Назначение и тип воды |  |
| 2.1 | Тип поступающей жидкости*: | ☐ Ливневые стоки (Да / Нет) ☐ Хоз-бытовые стоки (Да / Нет) ☐ Другое: __________ |
| 2.2 | Применяемая технология обработки воды | ________________________________________ ________________________________________ |
| 2.3 | Существующий способ обеззараживания | ☐ Нет ☐ Другое: __________ |
| 3. | Гидравлические параметры и производительность |  |
| 3.1 | Проектная производительность системы (м³/сут) | Средняя: ____ / Максимальная: ____ |
| 3.2 | Фактическое поступление стоков | Суточное среднее: ____ / максимальное: ____ Часовое среднее: ____ / максимальное: ____ |
| 3.3 | Продолжительность работы, ч/сут | ____________ |
| 3.4 | Максимальное давление, кгс/см² | ____________ |
| 3.5 | Температура стоков, °C | Мин: ____ / Макс: ____ |
| 3.6 | Необходимая доза УФ-излучения, мДж/см² | ____________ |
| 4. | Качество стоков (физико-химические показатели) |  |
| 4.1 | Взвешенные вещества, мг/л: | Среднее за год: ____ max за год: ____ |
| 4.2 | БПК20, мгО₂/л | Среднее за год: ____ max за год: ____ |
| 4.3 | Мутность, мг/л | Среднее за год: ____ max за год: ____ |
| 4.4 | Цветность, град | Среднее за год: ____ max за год: ____ |
| 4.5 | Железо общее, мг/л | Среднее за год: ____ max за год: ____ |
| 4.6 | Окисляемость перманганатная, мг/л | Среднее за год: ____ max за год: ____ |
| 4.7 | Жесткость, мг/л | Среднее за год: ____ max за год: ____ |
| 5. | Требования к фильтру осветления |  |
| 5.1 | Фильтрующий материал №1 Марка, наименование Высота слоя, мм | ________________________ ________________________ |
| 5.2 | Фильтрующий материал №2 Марка, наименование Высота слоя, мм | ________________________ ________________________ |
| 5.3 | Фильтрующий материал №3 Марка, наименование Высота слоя, мм | ________________________ ________________________ |
| 6. | Микробиология стоков (до обеззараживания) |  |
| 6.1 | Термотолерантные колиформные бактерии (в 100 мл) | Среднее за год: ____ max за год: ____ |
| 6.2 | Общие колиформные бактерии (в 100 мл) | Среднее за год: ____ max за год: ____ |
| 6.3 | Общее микробное число (в 1 мл) | Среднее за год: ____ max за год: ____ |
| 6.4 | Коли-фаги (в 100 мл) | Среднее за год: ____ max за год: ____ |
| 7. | Размещение УФ-установки |  |
| 7.1 | Предполагаемое место | ☐ На выходе стоков из очистных сооружений ☐ Другое: ________ |
| 7.2 | Сезонные колебания качества и/или количества стоков | ☐ Наблюдаются (Да / Нет) ☐ Не наблюдаются (Да / Нет) |
| 8. | Конструктивные характеристики корпуса |  |
| 8.1 | Материал корпуса | ☐ Полипропилен (Да / Нет) ☐ Стеклопластик (Да / Нет) |
| 8.2 | Размещение | ☐ Наземное (Да / Нет) ☐ Подземное (Да / Нет) |
| 8.3 | Поступление воды | ☐ Самотечное (Да / Нет) ☐ Напорное (Да / Нет) |
| 8.4 | Предполагаемые размеры корпуса | Диаметр: ____ мм / Высота/длина: ____ мм |
| 8.5 | Эксплуатация | ☐ Зеленая зона (Да / Нет) ☐ Под проезжей частью (Да / Нет) ☐ Утепление (Да / Нет) ☐ Люк (утепл./запираемый) (Да / Нет) ☐ В помещении (Да / Нет) |
| 9. | Патрубки |  |
| 9.1 | Подводящий патрубок | DN: ____ мм / кол-во: ____ / глубина: ____ мм / направление: ____ часов |
| 9.2 | Тип соединения подводящего патрубка (вход) | ☐ Раструб (Да / Нет) ☐ Гладкий конец (Да / Нет) ☐ Гильза (Да / Нет) |
| 9.3 | Отводящий патрубок | DN: ____ мм / кол-во: ____ / глубина: ____ мм / направление: ____ часов |
| 9.4 | Тип соединения отводящего патрубка (вход) | ☐ Раструб (Да / Нет) ☐ Гладкий конец (Да / Нет) ☐ Гильза (Да / Нет) |
| 9.5 | Доп оборудование | ☐ Датчик потока в патрубке (Да / Нет) |
| 10. | Управление и сигнализация |  |
| 10.1 | Шкаф управления | ☐ Уличное ☐ Внутреннее |
| 10.2 | Диспетчеризация | ☐ Да ☐ Нет |
| 10.3 | Светозвуковой маяк | ☐ Да ☐ Нет |