ООО “Инновационное экологическое оборудование”

Юридический адрес: 108811, г. Москва, п. Московский,

22-й км Киевское шоссе, влд. 4, стр. 2

ИНН 9724018440/КПП 775101001 ОГРН 1207700277400

р/с  40702810638000261496 к/с 30101810400000000225

БИК 044525225 в ПАО СБЕРБАНК

т. 7(800)350-34-36 ( бесплатно по РФ)  www.greenlos.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО

ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ ГРИНЛОС

| № | Наименование параметра / Раздел | Варианты выбора / Поля для заполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие вопросы (заполнение обязательно) |  |
| 1.1 | Организация / ИНН |  |
| 1.2 | Контактное лицо (ФИО, должность) |  |
| 1.3 | Телефон / E-mail |  |
| 1.4 | Адрес объекта строительства |  |
| 1.5 | Дата составления |  |
| 2 | Материал изготовления бака |  |
| 2.1 | Стеклопластик | Да / Нет |
| 2.2 | Сталь | Да / Нет |
| 2.3 | Полипропилен | Да / Нет |
| 3 | Технологические параметры |  |
| 3.1 | Количество, шт |  |
| 4 | Объем водонапорного бака |  |
| 4.1 | 15 м³ | Да / Нет |
| 4.2 | 25 м³ | Да / Нет |
| 4.3 | 50 м³ | Да / Нет |
| 4.4 | 160 м³ | Да / Нет |
| 4.5 | Другой (если требуется, укажите объем в м³) |  |
| 5 | Диаметр водонапорного бака |  |
| 5.1 | 2,5 м | Да / Нет |
| 5.2 | 3,02 м | Да / Нет |
| 5.3 | Диаметр бака для материала стеклопластик: |  |
| 5.4 | 2,3 м | Да / Нет |
| 5.5 | 3,2 м | Да / Нет |
| 5.6 | 3,6 м | Да / Нет |
| 5.7 | Другой (если требуется, укажите диаметр в м) |  |
| 6 | Высота опоры |  |
| 6.1 | 9 м | Да / Нет |
| 6.2 | 12 м | Да / Нет |
| 6.3 | 15 м | Да / Нет |
| 6.4 | 18 м | Да / Нет |
| 6.5 | Другая (если требуется, укажите высоту в м) |  |
| 7 | Диаметр опоры |  |
| 7.1 | 1,22 м | Да / Нет |
| 7.2 | Другой (если требуется, укажите диаметр в м) |  |
| 8 | Элементы конструкции |  |
| 8.1 | Kрышное ограждение | Да / Нет |
| 8.2 | Верхний смотровой люк | Да / Нет |
| 8.3 | Нижний смотровой люк | Да / Нет |
| 8.4 | Переливная труба | Да / Нет |
| 8.5 | Наружная лестница | Да / Нет |
| 8.6 | Внутренняя лестница | Да / Нет |
| 8.7 | Скобы-льдоудержатели | Да / Нет |
| 8.8 | Шарнир | Да / Нет |
| 8.9 | Воздушная труба | Да / Нет |
| 8.10 | Гидроизоляция | Да / Нет |
| 9 | Антикоррозийная обработка (заполняется только для СТАЛИ) |  |
| 9.1 | Наружная окраска | Да / Нет |
| 9.2 | Внутренняя окраска | Да / Нет |
| 10 | Специфические элементы |  |
| 10.1 | Растяжки (если да, укажите количество, шт) | Да / Нет |
| 10.2 | Закладные детали (если да, укажите количество, шт) | Да / Нет |
| 10.3 | Подводящий патрубок (если да, укажите количество, шт) | Да / Нет |
| 10.4 | Отводящий патрубок (если да, укажите количество, шт) | Да / Нет |
| 11 | Дополнительные сведения |  |
| 11.1 | Другие требования (комплектация датчиками, утепление, климатическая зона) | Предоставляется при наличии |