ООО “Инновационное экологическое оборудование”

Юридический адрес: 108811, г. Москва, п. Московский,

22-й км Киевское шоссе, влд. 4, стр. 2

ИНН 9724018440/КПП 775101001 ОГРН 1207700277400

р/с  40702810638000261496 к/с 30101810400000000225

БИК 044525225 в ПАО СБЕРБАНК

т. 7(800)350-34-36 ( бесплатно по РФ)  www.greenlos.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО

ГРИНЛОС ВОЗДУХОВОД

ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ

| № | Наименование параметра / Раздел | Варианты выбора / Поля для заполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие вопросы (заполнение обязательно) |  |
| 1.1 | Организация / ИНН |  |
| 1.2 | Контактное лицо (ФИО, должность) |  |
| 1.3 | Телефон / E-mail |  |
| 1.4 | Адрес объекта строительства |  |
| 1.5 | Дата составления |  |
| 2 | Технологические параметры системы вентиляции |  |
| 2.1 | Состав перемещаемой среды (наименование газов, паров кислот) |  |
| 2.2 | Концентрация агрессивных веществ в потоке |  |
| 2.3 | Нормальная температура удаляемого воздуха/газов, °С |  |
| 2.4 | Максимальная температура удаляемого воздуха/газов, °С |  |
| 2.5 | Скорость движения воздуха в магистрали (м/с) или расход (м³/ч) |  |
| 2.6 | Максимальное рабочее давление (разрежение) в сети, Па |  |
| 3 | Форма сечения воздуховода |  |
| 3.1 | Прямоугольное сечение | Да / Нет |
| 3.2 | Круглое сечение | Да / Нет |
| 3.3 | Другая форма сечения |  |
| 4 | Размеры прямоугольного сечения |  |
| 4.1 | 500х500 мм | Да / Нет |
| 4.2 | 600х600 мм | Да / Нет |
| 4.3 | Другие (укажите Ширина х Высота в мм) |  |
| 5 | Толщина стенки листа для прямоугольного сечения |  |
| 5.1 | 5 мм | Да / Нет |
| 5.2 | 8 мм | Да / Нет |
| 5.3 | На усмотрение конструктора | Да / Нет |
| 5.4 | Другая толщина |  |
| 6 | Защита прямоугольных воздуховодов от деформации (схлопывания) |  |
| 6.1 | Предусмотреть установку наружных ребер жесткости или стальных шпилек в ПП-оболочке с шагом 1-1.5 метра (обязательно для сечений от 500х500 мм и выше) | Да / Нет |
| 7 | Внутренний диаметр круглого сечения |  |
| 7.1 | 200 мм | Да / Нет |
| 7.2 | 315 мм | Да / Нет |
| 7.3 | 400 мм | Да / Нет |
| 7.4 | 500 мм | Да / Нет |
| 7.5 | Другие (укажите внутренний диаметр D в мм) |  |
| 8 | Конструктив круглой трубы |  |
| 8.1 | Бесшовная литая (вентиляционная) | Да / Нет |
| 8.2 | Сварная из листа | Да / Нет |
| 8.3 | Другое исполнение |  |
| 9 | Тип стыковки элементов |  |
| 9.1 | Фланцевое соединение | Да / Нет |
| 9.2 | Раструбное соединение | Да / Нет |
| 9.3 | Другой тип стыковки |  |
| 10 | Требуемые фасонные элементы |  |
| 10.1 | Отводы (углы 45° / 90°) (укажите количество, шт) | Да / Нет |
| 10.2 | Тройники / Крестовины (укажите количество, шт) | Да / Нет |
| 10.3 | Переходы с прямоугольного на круглое / с диаметра на диаметр (укажите количество, шт) | Да / Нет |
| 10.4 | Заслонки (дроссель-клапаны) регулировочные ручные (укажите количество, шт) | Да / Нет |
| 11 | Категория пожарной опасности производства (определяет применимость PPs) |  |
| 11.1 | Категория А (повышенная взрывопожароопасность) | Да / Нет |
| 11.2 | Категория Б (взрывопожароопасность) | Да / Нет |
| 11.3 | Категория В (пожароопасность) | Да / Нет |
| 11.4 | Некатегорийное производство / Другая |  |
| 12 | Тип полипропилена |  |
| 12.1 | Стандартный химстойкий серый пластик PPH | Да / Нет |
| 12.2 | Трудногорючий самозатухающий полипропилен PPs (разрешен МЧС для категорийных производств) | Да / Нет |
| 12.3 | Электропроводящий взрывозащищенный полипропилен PPs-el (для взрывоопасных зон класса В-Iа) | Да / Нет |
| 12.4 | Другой тип полимера |  |
| 13 | Место монтажа воздуховодов |  |
| 13.1 | Внутри цеха | Да / Нет |
| 13.2 | На улице | Да / Нет |
| 13.3 | Другое место монтажа |  |
| 14 | Цветовое исполнение для уличного монтажа |  |
| 14.1 | Черный цвет (УФ-стабилизированный полипропилен с защитой от охрупчивания на солнце) | Да / Нет |
| 14.2 | Серый или белый цвет (без защиты от УФ) | Да / Нет |
| 14.3 | Другой цвет |  |